**MATTRESS RESULTS**

**Calendario

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamenteMattress\_1: 1-15 Hz, N=4**

**Imagen que contiene Calendario

Descripción generada automáticamenteSpectral power**

**Imagen que contiene Calendario

Descripción generada automáticamente**

**Ratio Calculation BioPlux:**

Ratio X-axis: 0.58762

Ratio Y-axis: 0.3219

Ratio Z-axis: 0.21307

Ratio of the module: 0.034388

**Ratio Calculation Mobile Phone:**

Ratio X-axis: 0.037537

Ratio Y-axis: 0.038913

Ratio Z-axis: 0.051289

Ratio of the module: 0.007267

**Calendario

Descripción generada automáticamente con confianza bajaMattress\_2: 1-15 Hz, N=4**

**Calendario

Descripción generada automáticamente con confianza media**(poor ECG representation due to movement)

**Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Escala de tiempo

Descripción generada automáticamenteAplicación

Descripción generada automáticamente con confianza baja**